省水利厅办公室关于开展

水利行业电气火灾综合治理工作的通知

苏水办安〔2017〕10号

各设区市水利（务）局，昆山市、泰兴市、沭阳县水利（务）局，厅直有关单位，省各重点水利工程建设（管）局：

为加强全省水利行业电气安全管理，有效防范电气火灾事故，根据《水利部办公厅关于开展水利行业电气火灾综合治理工作的通知》（办安监〔2017〕81号）要求，决定在全省水利行业开展电气火灾综合治理工作。现将有关事项通知如下：

一、工作目标

认真贯彻落实水利部关于开展电气火灾综合治理工作部署以及省安委会相关要求，全面排查整治全省水利建设工程电气系统设计和建设、电器产品的采购和使用管理等方面存在的隐患和问题，排查整治全省水利生产经营单位电气设备系统管理、使用和维护的违章违规行为，通过3年综合治理，实现全省水利生产经营单位主体责任进一步落实，水利建设工程电气系统设计和建设质量明显提升，水利生产经营单位电气设备系统的使用及维修养护安全水平明显提升，最大限度减少水利行业电气火灾事故。

二、电气综合治理主要内容

（一）水利建设工程

水利工程建设单位严格落实工程建设单位电气设备质量管理责任，确保电器设备及配套产品符合技术规范、设计文件和合同要求；设计单位严格落实水利建设工程电气设计质量终身负责制，必须充分考虑建设工程电气设备及配套系统的防火功能, 电气系统设计严格执行工程建设强制性标准；监理单位必须全面履行质量监督责任，认真审批电气系统安装方案，严格安装过程的质量监督和验收制度，确保电气设备及配套系统安装质量；安装单位要严格落实水利建设工程电气系统安装质量责任制，必须制定可靠的电气系统安装方案，严格按照技术规范、设计文件和安装方案组织实施。

（二）水利工程运行管理等单位

水利工程运行管理单位和其他水利生产经营单位要严格落实用电管理责任制，完善安全管理制度，严格做好电气设备维护养护，严格做好记录和报告内容，定期做好电气设备等级评定和安全检测，制定并落实电气设备安全运行专项应急预案。

三、时间进度和工作安排

2017年5月开始至2020年4月结束，分4个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2017年6月底前）。各地各单位结合本地区、本单位实际，制定具体实施方案，全面动员部署，明确治理标准、排查重点和整治方法、要求等相关内容。

（二）自查自纠阶段（2017年7月至2017年10月）。在水利工程建设领域，由工程建设单位牵头负责组织开展自查，水利工程运行管理等单位，由管理单位负责组织开展自查，并对排查出的问题和隐患及时整改。

（三）建章立制阶段（2017年10月至2020年4月）。各地各单位结合实际，进一步完善水利电气安全管理制度化、规范化，巩固加强综合治理成效。

（四）集中整治阶段（2018年1月至2020年4月）。各地各单位按照综合治理工作要求，结合实际，组成检查组对综合治理情况依法开展检查抽查，集中督促整改电气安全隐患。

四、工作要求

（一）贯彻落实。各地各单位要结合安全生产月等活动，加大对安全用电的宣传教育，普及安全用电常识。制定具体实施方案，扎实做好部署工作，督查水利生产经营单位深入开展自查自纠工作，及时消除电气安全隐患，深入开展水利行业电气火灾综合治理工作，确保综合治理工作取得实效。

（二）上报信息。各地各单位要切实做好综合治理进展情况报送工作，为便于填报，水利部在水利安全生产信息上报系统中设立电气隐患专报项目。请各水利生产经营单位将排查出的隐患情况，填写“电气隐患排查治理统计表”（见附件），在水利安全生产信息系统进行上报，各级水行政主管部门、厅直单位分别汇总上报（统计表相同）。各上报时间与其他信息一致。

（三）报送资料。根据水利部的要求，请各地各单位于2017年6月底前向我厅安全监督处报送综合治理实施方案和部署开展情况；2017年9月20日前报送阶段性工作小结；从2017年底起，每年12月30日前报送本年工作情况总结，每年6月30日前报送当年上半年工作小结；2020年4月10日报送综合治理工作总结。

联 系 人：陆志慧、沈炜皓

联系电话：025-86338733、86338732

电子信箱：jsslaj@163.com

附件：电气隐患排查治理统计表

江苏省水利厅办公室

2017年6月13日

附件

电气隐患排查治理统计表

填报单位                                                         填报时间     年   月   日

| 填报项目 | 水利工程建设单位 | 水利工程运行管理单位 | 其他水利经营单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查工程（单位） （个/次） |  |  |  |
| 排查出隐患数 |  |  |  |
| 已整改隐患数 |  |  |  |

注：1、此表既作为水利生产经营单位电气隐患排查治理的上报表，也作为水行政主管部门的统计表。水利生产经营单位应根据本单位性质进行填报；

2、表中数据为截止到填报时间的累计数；

3、请在水利安全生产信息系统中填报此表，网址：http://aqsc.mwr.gov.cn。